Termenii de Referință

privind procurarea de bunuri în cadrul proiectului „Utilizarea instalațiilor eoliene de capacitate mică în instituțiile sociale pentru implementarea schemei de sprijin "Contorizarea Neta" și elaborarea unui model de replicare în zonele rurale”

- Generalități

- Prezentul document conține specificații tehnice și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnico - economică, de către fiecare ofertant.

- Criteriul de evaluare a ofertelor este "cel mai mic preț", în condițiile îndeplinirii tuturor specificațiilor tehnice.

- Beneficiar: Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED).

- Obiectul achiziției

- Turbina eoliană pe axă verticală (tip spirală) cu următoarele caracteristici: Viteza de rotație 80 - 100 r/m, Cutie de viteze 1:3 / Senzor de vânt, Ambreiaj de suprasarcină (sistem frânare la viteza mai mare de 20 m/s (72 km/h)), Sistem de control al turbinei, Putere nominală 3,0 kW la 16 m/s, Diametru maxim 2,2 m, Înălțime maximă 4 m. IP 68 pentru propulsie.

- Generator electric: 5 kW

- Invertor electric capacitate minima 5 kW pentru instalații eoliene: Net-Inverter 230 V/50 Hertz.

- Condiții de livrare

- Transportul bunurilor achiziționate face obiectul prezentei proceduri.

- Termen de livrare: maximum 120 de zile calendaristice de la semnarea contractului.

- Bunurile vor fi transportate la adresa: Gimnaziul nr.74 „Viorel Găină”, aflat pe adresa str. M. Eminescu 22, s. Tohatin, com. Tohatin, mun. Chișinău, Republica Moldova, cod poștal MD-2092 (47°03'47.9"N 28°57'00.8"E).

- Ofertantul va fi responsabil pentru asigurarea bunurilor pentru toata perioada de: achiziție, transportare, instalare, darea in exploatare.

- Cerințe fata de ofertant

      - Ofertantul va avea minimum o operațiune de import - export realizată. – Documente confirmative: Declarație vamală.

      - Ofertantul va avea minimum un proiecte de energie regenerabilă realizat. – Documente confirmative: Contract de executare a lucrărilor.

- Modul de prezentare a ofertei

- Oferta tehnică va cuprinde toate specificațiile tehnice a bunurilor.

- Manualul de instalare și mentenanță.

- Instrucțiunile privind montarea în conformitate cu cerințele ENS31NA.

- Certificat de conformitate CE pentru invertor și generator.

- Declarație de garanție din partea producătorului pentru minim 5 ani.

- Propunerea financiară va evidenția prețul unitar, precum și prețul total al ofertei exprimat în lei, 410000 fără TVA.